# Расценки на диагностику и ремонт отечественных поршневых компрессоров

|  | 1ПБ7, 1ПБ10, ФВБС 4, ФВБС 6 | 2ФВ 4/4,5 ФВ 6, 1П10 | 4ПБ14, 4ПБ20, ФВБС 9, ФВБС 12 | ФУ 12, 1П20 | ФУУБС 18, ФУУБС 25, 4ПБ28, 4ПБ35 | ФУ 40, П40, АУ45 | ПБ40 | ФУУ 80, П80 АУ90 | ФУБС 80, ПБ80 | П110 | П220, ПД55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностика | 2 Пол.герм. | 2 Открытый | 4 Пол.герм. | 4 Открытый | 8 Пол.герм. | 4 Открытый | 4 Пол.герм. | 8 Открытый | 8 Пол.герм. | 4 Открытый | 8 Открытый |
| 1. Проверка электродвигателя | 200 | - | 200 | - | 200 |  | 200 | - | 200 | - | - |
| 2. Разборка компрессора | 500 | 450 | 900 | 800 | 1300 | 1700 | 2000 | 2600 | 3000 | 5500 | 7500 |
| 3. Демонтаж клапанных досок, шатунно-поршневой группы, гильз, сальника | 700 | 500 | 1700 | 1500 | 2200 | 2800 | 3300 | 3700 | 4300 | 8500 | 10500 |
| 4. Диагностика узлов и комплектующих. | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 3500 |
| Итого (руб.) с НДС | 2000 | 1550 | 3500 | 3000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8700 | 16500 | 21500 |
| Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Демонтаж подшипников | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1400 | 1500 |
| 2. Демонтаж статора-ротора | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 1100 | - | 1600 | - | - |
| 3. Очистка корпуса, корпусных деталей | 600 | 600 | 800 | 700 | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 | 2300 | 2500 | 3500 |
| 4. Монтаж подшипников | 500 | 500 | 800 | 700 | 1200 | 1300 | 1300 | 1700 | 1400 | 2000 | 2500 |
| 5. Монтаж гильз | 200 | 200 | 500 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 6. Монтаж коленчатого вала, шатунно-поршн. гр. | 700 | 700 | 1100 | 1000 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 7. Монтаж сальника и регулировка осевого зазора | - | 500 | - | 600 | - | 800 | - | 1500 | - | 1000 | 1500 |
| 7. Монтаж статора, ротора | 500 | - | 600 | - | 700 | - | 1100 | - | 1600 | - | - |
| 8. Монтаж клапанных досок | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1700 |
| 9. Сборка компрессора | 700 | 900 | 1300 | 1600 | 2800 | 3400 | 4000 | 6000 | 4700 | 5300 | 7500 |
| 10. Обкатка (холостой ход) | 200 | - | 300 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | - | - |
| 11. Заправка маслом | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| Итого (руб) с НДС | 4500 | 4000 | 7000 | 6000 | 12000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 | 25000 |